11.2.15 对主要功能房间采取有效的空气处理措施。（总分1分）

1) 得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 主要功能房间主要包括间歇性人员密度较高的空间或区域（如会议室），以及人员经常停留空间或区域（如办公室等）。空气处理措施包括在空气处理机组中设置中效过滤段、在主要功能房间设置空气净化装置等。 | 1 |  |
| 合计 | 1 |  |

2) 评价要点

简要说明对主要功能房间（包括间歇性人员密度较高的空间或区域，如会议室；以及人员经常停留的空间或区域，如办公室）采取的空气处理措施，包括过滤装置、空气净化装置等（300字以内）。

3) 证明材料

提交材料及要求：

1.暖通专业图纸及设计说明：应说明空气处理措施的原理、位置、功能、控制方式；

2.空气处理措施专项报告：应分析处理措施的有效性；

实际提交材料：