11.2.4 围护结构采用保温结构一体化或性能优越、技术先进的外墙外保温技术，热工性能比国家及地方现行相关建筑节能设计标准的规定高20%，或者供暖空调全年计算负荷降低幅度达到15%。（总分2分）

1) 得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 1、围护结构采用保温结构一体化或性能优越、技术先进的外墙外保温技术。 | 1 |  |
| 2、围护结构的热工性能或者供暖空调全年计算负荷降低幅度满足条文技术指标要求。 | 2 |  |
| 合计 | 2 |  |

2) 评价要点

简要说明围护结构做法、供暖空调设计内容（300 字以内）。

3) 证明材料

提交材料及要求：

1.建筑专业图纸及设计说明：应说明围护结构热工性能参数、外窗和玻璃幕墙气密性指标，应提交围护结构详图；

2.节能计算书：应包括围护结构热工性能计算结果，采用软件计算的需要列出计算参数，以管理部门批复后的复印件或扫描件为准；。

3.供暖空调全年计算负荷报告：应体现计算工况、参数设置、计算结果与分析等内容。

实际提交材料：