11.2.6 采用分布式热电冷联供技术，系统全年能源综合利用率不低于70%。（总分1分）

1) 得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 采用分布式热电冷联供技术，系统全年能源综合利用率不低于70%。 | 1 |  |
| 合计 | 1 |  |

2) 评价要点

简要说明分布式热电冷联供系统设计情况：从负荷预测、系统配置、运行模式、经济和环保效益等方面对该技术进行可行性分析，并对系统形式、设备选型、及系统能力进行简要说明（300 字以内）。

3) 证明材料

提交材料及要求：

1. 分布式热电冷联供可行性分析报告：应包括负荷预测、系统配置、运行模式、经济和环保效益等方面；

2. 分布式热电冷联供设计文件：应包括系统形式、设备选型、及系统能力的说明。

实际提交材料：