4.2.16合理选择绿化方式，科学配置绿化植物。（总分6分）

- 得分自评

- □公共建筑

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用乔、灌、草结合的复层绿化，种植区域覆土深度不小于1.2m，排水能力满足植物生长需求； | 3 |  |
| 2 | 采用垂直绿化、屋顶绿化等方式。屋顶绿化面积占可绿化屋顶总面积的比例达到50%，或垂直绿化面积占可种植区域面积的比例不小于15%。 | 3 |  |
| 3 | 对于建筑高度超过100m的超高层建筑屋顶绿化不参评，对于高层建筑垂直绿化不参评。 | 不参评 |  |
| 合计 |  | 6 |  |

- □居住建筑

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用乔、灌、草结合的复层绿化，绿地配植乔木不少于3株/100m2，种植区域覆土深度不小于1.2m，排水能力满足植物生长需求； | 2 |  |
| 2 | 常绿乔木与落叶乔木数量的比例不小于2：3； | 1 |  |
| 3 | 采用垂直绿化、屋顶绿化等方式。屋顶绿化面积占可绿化屋顶总面积的比例达到50%，或垂直绿化面积占可种植区域面积的比例不小于15%。 | 3 |  |
| 合计 |  | 6 |  |

2) 评价要点

绿化物种是否主要选用适宜当地气候和土壤条件的乡土植物：□是、□否

是否采用包含乔、灌木的复层绿化：□是、□否

如绿化植物种植在地下车库顶板上，则种植区域覆土深度：m。

项目用地面积： m2，绿地面积：m2

绿地中乔木的数量：株，平均每100m2绿地面积上的乔木数：株

常绿乔木数量：株，落叶乔木数量株，常绿乔木与落叶乔木数量的比例：

请列举本项目中的主要绿化物种：（200 字以内）

是否采用屋顶绿化：□是、□否

是否采用垂直绿化：□是、□否

屋顶可绿化面积： m2；屋顶绿化面积： m2；屋顶绿化面积占屋顶可绿化面积比例：%；

可种植区域面积面积： m2；垂直绿化面积： m2；垂直绿化面积占可种植区域面积的比例比例：%。

请简要说明屋顶绿化或垂直绿化的位置、方式、主要植物种类等。（200字以内）

3) 证明材料

提交材料及要求：

1、景观总图及设计说明：应体现项目红线范围内景观总体设计内容；

2、景观苗木表和种植图：应包括乔、灌、草植物种类、基本信息、种植位置图；

3、屋顶绿化平面图：应提供屋顶可绿化面积、屋顶绿化的类型、面积、种植植物；

4、垂直绿化种植图：应提供垂直绿化的位置、面积、种植植物。

实际提交材料：