4.2.4建筑及照明设计避免产生光污染。（总分4 分）

1) 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | □玻璃幕墙：可见光反射比不大于0.2； | 2 |  |
|  | □非玻璃幕墙建筑 |  |  |
| 2 | 室外夜景照明光污染的限制符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的规定。 | 2 |  |
| 合计 |  | 4 |  |

2) 评价要点

是否采用玻璃幕墙或镜面式铝合金装饰外墙：□是、□否

简要说明建筑及照明设计过程中，采用何种措施避免对周边建筑造成光污染（200 字以内）。

室外景观照明是否有直射光射入空中：□是、□否

3) 证明材料

提交材料及要求：

1总平面图：应反映本地块周边建筑类型，以及与周边居住类地块的空间相邻关系（距离、高度等）；

2建筑专业图纸及设计说明：应说明玻璃幕墙的可见光反射比的参数、玻璃幕墙或镜面应式铝合金装饰外墙的光污染分析说明，立面图应体现各个朝向的建筑立面布局；

3室外景观照明图纸及设计说明：应包括光污染控制说明；

4玻璃幕墙的光学性能检测报告：应包括可见光反射比参数；（仅公共建筑申报需提供）

5光污染分析专项报告：应包括玻璃幕墙或室外照明可能造成的光污染分析及解决方案。（仅公共建筑申报需提供）

实际提交材料：