4.2.6 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。（总分6分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在冬季典型风速和风向条件下 | 1）建筑物周围人行区平均风速小于5m/s，且室外风速放大系数小于2； | 2 |  |
|  |  | 2）除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa。 | 1 |  |
| 2 | 过渡季、夏季典型风速和风向条件下 | 1）场地内人活动区不出现涡旋或无风区； | 2 |  |
|  |  | 2）50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa。 | 1 |  |
| 合计 |  |  | 6 |  |

注：住区风环境模拟应以申报对象所在地块(或居住小区)为对象，并重点分析申报对象区域。

2) 评价要点

1、冬季典型风速和风向条件下：

建筑物周围人行区距地1.5m 高处的风速为：________m/s,风速放大系数为：________

除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差为：________Pa

2、过渡季、夏季典型风速和风向条件下

场地内人活动区是否会出现涡旋或无风区：□是□否

除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差为：________Pa

外窗中室内外表面的风压差大于0.5Pa 的可开启外窗的面积比例：________%

简要说明本项目室外风环境情况、改善风环境的措施。（200 字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1室外风环境模拟分析报告：应包括冬季典型风速和风向条件下建筑物周围人行区距地1.5m 高处的风速和风速放大系数，以及夏季、过渡季典型风速和风向条件下的风环境的分析。

2总平面图：应包括场地内各建筑的布局及高度、与周边建筑的空间相邻关系（距离、高度）。

实际提交材料：