5.1.5 对于有空调通风采暖需求的建筑，如采用集中供暖、通风与空调系统，合理设置室外的机组、冷却塔、水泵等设备的位置；采用分体和单元式空调的建筑，统一设置室内外机位置。在保证空调运行效率的情况下，减少噪声对室内外环境的干扰。

1) 达标自评：

□达标、□不达标

2) 评价要点：

简要说明空调、采暖系统，室外的机组、冷却塔、水泵等设备的位置，同时说明为空调室外机提供遮阳、通风掩体及防止气流短路的措施以和减少机组噪声的措施：（150 字以内）

3) 证明材料

提交材料及要求：

1、暖通施工图纸及设计说明：暖通施工图设计说明中应有对室外的机组、冷却塔、水泵等设备的位置以及减少噪声措施的说明。

2、对于采用分体空调项目，在建筑图纸上应含空调机位，格栅大样图等。

实际提交材料：