5.2.11 采取措施降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗。（总分5分）

1)得分自评： （居住建筑中无集中空调、采暖要求的，本条不参评。）

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 对于采用分体空调、可随时开窗通风的民用建筑，本条可直接得分。 | 5 |  |
| 1、如采用全空气空调系统（全空气空调系统的空调面积需占总空调面积50%以上），设计中采用实现全新风运行或可调新风比的措施，并且可全新风运行的空调面积不少于所有全空气空调面积的60%； 2、设计中采用过渡季节改变新风送风温度、优化冷却塔供冷的运行时数、处理负荷及调整供冷温度等节能措施。 上述措施做到一条即可。 | 5 |  |
| 合计 | 5 |  |

2) 评价要点:

请对降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗具体采取的措施进行简要说明。（200 字以内）

3) 证明材料：

提交资料及要求：

1. 暖通专业图纸及设计说明：应说明降低过渡季能耗采取具体措施，应提交平面图、系统图。

2、建筑施工图及设计说明：对于采用分体空调的建筑，应提供包括建筑平、立、剖面图及设计说明。

实际提交材料：