5.2.12 采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗。（总分7分）

1) 得分自评：

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 1、区分房间的朝向，细分供暖、空调区域，对系统进行分区控制；空调方式采用分体空调及多联机的，可直接得分； | 2 |  |
| 2、合理选配空调冷、热源机组台数与容量，制定实施根据负荷变化调节制冷（热）量的控制策略，且空调冷源的部分负荷性能符合现行《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003的规定； | 2 |  |
| 3、水系统或风系统采用变频技术，且采取相应的水力平衡措施，如采用分体式空调器或多联机作为冷热源，本款直接得分。 | 3 |  |
| 合计 | 7 |  |

2) 评价要点:

是否根据建筑的功能及房间朝向细分供暖、空调区域：☐是、☐否，是否可实现分区控制：☐是、☐否

简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。（200 字以内）

请简要说明机组如何根据负荷变化调节制冷（热）量。（100字以内）

空调水系统是否采取以下措施：☐变频技术（系统形式）☐水力平衡措施

空调风系统是否采取以下措施：☐变频技术（系统形式）☐水力平衡措施

如果空调风系统是否采取相应的水力平衡措施，请简要说明。（200字以内）

3) 证明材料：

提交资料及要求：

1.暖通专业图纸及设计说明：应说明系统分区、空调水系统和风系统的形式及变频情况、设备性能参数，水力平衡措施，空调水管、风管平面布置情况，机房详图应体现冷热源机组的平面布置及相应的负荷控制策略；

2.空调冷源机组IPLV计算书：应体现25%、50%、75%及100%负荷工况下的性能系数及计算过程；

实际提交材料：