5.2.16合理选用节能型电气设备。（总分5 分）

1) 得分自评：

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 1、三相配电变压器满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052的节能评价值要求； | 3 |  |
| 2、水泵、风机等设备，及其他电气装置满足相关现行国家标准的节能评价值要求。 | 2 |  |
| 合计 | 5 |  |

2) 评价要点：

三相配电变压器损耗参数

| 额定容量kVA | 损耗W |  |  |  | 短路阻抗（Ux） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空载（P0） |  | 负载（Px） |  |  |  |
|  | 设计值 | 节能评价值 | 设计值 | 节能评价值 | 设计值 | 节能评价值 |

水泵、风机（及其电机）的能效等级

| 设备类型 | 设备型号 | 效率 |  | 依据的标准 | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计值 | 节能评价值 |  |  |
| 水泵 |  |  |  |  | ☐是☐否 |
|  |  |  |  |  | ☐是☐否 |
|  |  |  |  |  | ☐是☐否 |
| 风机 |  |  |  |  | ☐是☐否 |
|  |  |  |  |  | ☐是☐否 |
|  |  |  |  |  | ☐是☐否 |
| 其他 |  |  |  |  | ☐是☐否 |
|  |  |  |  |  | ☐是☐否 |

3) 证明材料

提交材料及要求：

1.电气专业施工图及设计说明：应包括与变压器选型设计、无功补偿、谐波治理相关的电气设计说明，低压配电系统图及平面图等；

2.变压器负荷计算书：应包括详细的计算过程；

3.暖通设备材料表：应包括水泵、风机（及其电机）等的效率参数。

实际提交材料：