5.2.17排风能量回收系统设计合理并运行可靠。（总分2分）

1) 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价 分值 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中空调系统的排风能量回收系统：额定热回收效率（全热和显热）不低于60% | 2 |  |
| 2 | 带热回收的新风与排风双向换气装置：额定热回收效率不低于55% | 2 |  |
| 3 | 无独立新风系统 | 不参评 |  |
| 4 | 新风与排风的温差不超过15℃ | 不参评 |  |
| 5 | 其他不宜设置排风能量回收系统的建筑 | 不参评 |  |
| 合计 |  | 2 |  |

2)评价要点

项目所在地，夏季室外计算干球温度；冬季室外计算干球温度。

项目是否设计能量回收系统：□是、□否，位置；

项目是否设计热回收器：□是、□否，位置。

能量回收机组设计参数：

| 设备类型 | 台数 | 能量形式 | 风量（m3/h） | 功率（kW） | 热回收效率（%） | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

热回收器（带热回收的新风与排风双向换气装置）设计参数：

| 设备类型 | 台数 | 能量形式 | 风量（m3/h） | 功率（kW） | 热回收效率（%） | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

简要说明排风能量回收系统的适用性和经济效益：对该建筑中采用的能量回收系统进行简要说明，重点阐述系统适用性及经济效益。（200 字以内）

3)证明材料

提交材料及要求：

1.暖通专业施工图及设计说明：应说明能量回收系统的设计情况、所选能量回收装置的风量和额定热回收效率等参数，风管平面图应体现能量回收装置的位置及接管方式；

2.排风能量回收系统经济效益分析报告：应包括设计方案、经济效益及回收期。

实际提交材料：