5.2.18合理采用蓄冷蓄热系统。（总分2分）（居住建筑本条不参评。）

1)得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分 （分） |
| --- | --- | --- |
| 用于蓄冷的电驱动蓄能设备提供的设计日的冷量达到30%；参考现行国家标准《湖南省公共建筑节能设计标准》GB43/003，电加热装置的蓄能设备能保证高峰时段不用电 | 2 |  |
| 最大限度地利用谷电，谷电时段蓄冷设备全负荷运行的80%应能全部蓄存并充分利用 | 2 |  |
| 当地峰谷电价差低于2.5倍或没有峰谷电价 | 不参评 |  |
| 合计 | 2 |  |

2) 评价要点

项目所在地是否有分时电价：□是、□否，若是，则峰谷电价比为：。

项目是否设计蓄冷蓄热系统：□是、□否，若是，系统形式：。

若采用蓄冷系统，请填写如下内容：

设计日空调总冷量： kW·h，蓄冷装置的冷量： kW·h。

简要说明蓄冷蓄热系统的设计：包括蓄冷蓄热系统的容量、系统选择、设备的选型及蓄能系统的效果等。

（300 字以内）

3) 证明材料

提交材料及要求：

1 .暖通专业图纸及设计说明：应包括蓄冷蓄热系统情况，蓄冷蓄热设备的容量和效率参数，蓄冷蓄热系统的位置和尺寸等；

2.蓄冷蓄热系统专项报告：应包括设计日的空调逐时冷负荷计算，冷负荷分布图，蓄冷介质和蓄冷方式，冷系统的运行控制策略，冷水机组和蓄冷设备的容量，系统技术经济分析。

实际提交材料：