5.2.19合理利用余热废热解决建筑的蒸汽、供暖或生活热水需求。（总分3分）

1) 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽：余热或废热提供的蒸汽量占设计日总量的比例达到40% | 3 |  |
| 2 | 供暖：余热或废热提供的供暖量占设计日总量的比例达到30% | 3 |  |
| 3 | 生活热水：余热或废热提供的生活热水量占设计日总量的比例达到60% | 3 |  |
| 4 | 无可用的余热废热源，或无稳定的热需求的建筑 | 不参评 |  |
| 合计 |  | 3 |  |

2)评价要点

| 类别 | 总用量 | 余热或废热提供的量 | 余热或废热提供的比例（%） | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸汽 |  |  |  |  |
| 供暖 |  |  |  |  |
| 生活热水 |  |  |  |  |

简要说明余热或废热利用的系统形式、容量、适用性及经济效益进行阐述。（200 字以内）

3) 证明材料

提交材料及要求：

1.暖通专业图纸及设计说明：应包括余热或废热系统的设计说明，相关设备的设计参数、位置和供应范围；

2.余热废热利用可行性论证报告：包括设计日的蒸汽负荷、供暖负荷或生活热水负荷计算，可资利用的余热或废热的资源量及品质，系统的形式及设备容量和运行控制策略，系统进行技术经济分析；

3.给排水专业图纸及设计说明：应包括余热或废热系统的设计说明，余热或废热的供应范围。

实际提交材料：