5.2.2建筑能获得良好的通风。（总分6 分）

1）得分自评：

（有严格室内温湿度要求、不宜进行自然通风的建筑或房间，本条不参评；当建筑层数大于18 层时，18层以上部分不计入评判范围。）

□不参评，原因：__________

- □公共建筑

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、设玻璃幕墙且不设外窗的建筑： | 1）玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5%； | 4 |  |
|  |  | 2）玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到10%。 | 6 |  |
| 2 | 2、设外窗且不设玻璃幕墙的建筑： | 1）外窗可开启面积比例达到30%； | 4 |  |
|  |  | 2）外窗可开启面积比例达到35%。 | 6 |  |
| 3 | 3、设玻璃幕墙和外窗的建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1款和第2款进行评价，得分取两项得分的平均值。 |  | 6 |  |
| 合计 |  |  | 6 |  |

- □居住建筑

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外窗可开启面积比例 | 1）达到30%； | 1.5 |  |
|  |  | 2）达到35%。 | 2 |  |
| 2 | 居住建筑外窗采用通风和气密性良好的节能窗型比例： | 1）达到80%； | 1.5 |  |
|  |  | 2）达到100%。 | 2 |  |
| 3 | 居住建筑的平面和剖面设计有利于形成良好的穿堂风，通风良好户型总面积与总面积的比值。 | 1）达到70%； | 1.5 |  |
|  |  | 2）达到100%。 | 2 |  |
| 合计 |  |  | 6 |  |

2）评价要点：

外窗可开启面积比例：

| 类型 | 类型 | 外窗尺寸 |  | 数量（个） | 可开启面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宽度（m） | 高度（m） |  |  |
| 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |
| 幕墙 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

3）证明材料：

提交材料及要求：

1建筑专业图纸及设计说明：应说明外窗和幕墙开启方式、种类、面积与数量，应提交平面图、立面图、门窗表和幕墙图纸；

2 可开启面积比例计算书：应对外窗、幕墙的总面积及可开启部分进行统计。

实际提交材料：