5.2.20根据当地气候和自然资源条件，合理利用可再生能源。（总分10 分）

1) 得分自评

| 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 由可再生能源提供的生活用热水比例Rhw： 如采用太阳能作为可再生能源的来源供应生活热水，最高得分数为6分。 | 1）20%≤Rch＜30%； | 4 |  |
|  | 2）30%≤Rhw＜40%； | 5 |  |
|  | 3）40%≤Rhw＜50%； | 6 |  |
|  | 4）50%≤Rhw＜60%； | 7 |  |
|  | 5）60%≤Rhw＜70%； | 8 |  |
|  | 6）70%≤Rhw＜80%； | 9 |  |
|  | 7）≥80%。 | 10 |  |
| 由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例Rch： | 1）20%≤Rch＜30%； | 4 |  |
|  | 2）30%≤Rch＜40%； | 5 |  |
|  | 3）40%≤Rch＜50%； | 6 |  |
|  | 4）50%≤Rch＜60%； | 7 |  |
|  | 5）60%≤Rch＜70%； | 8 |  |
|  | 6）70%≤Rch＜80%； | 9 |  |
|  | 7）Rch≥80%。 | 10 |  |
| 由可再生能源提供的电量比例Re： 如采用太阳能作为可再生能源的来源提供电量，最高得分数为6分。 | 1）1.0%≤Re＜1.5%； | 4 |  |
|  | 2）1.5%≤Re＜2.0%； | 5 |  |
|  | 3）2.0%≤Re＜2.5%； | 6 |  |
|  | 4）2.5%≤Re＜3.0%； | 7 |  |
|  | 5）3.0%≤Re＜3.5%； | 8 |  |
|  | 6）3.5%≤Re＜4.0%； | 9 |  |
|  | 7）Re≥4.0%。 | 10 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2)评价要点

| 可再生能源利用类型 | ☐生活热水 | ☐空调冷热负荷 | ☐发电 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可再生能源方式 |  |  |  |
| 可再生能源提供的量 |  |  |  |
| 总用量 |  |  |  |
| 可再生能源提供的比例（%） |  |  |  |
| 是否满足要求 | ☐是、☐否 | ☐是、☐否 | ☐是、☐否 |

简要说明可再生能源系统设计说明：当地可再生资源状况、可再生能源利用形式、可提供生活热水（或发电量）的比例，并对其系统适用性及经济效益进行阐述。（200 字以内）

3) 证明材料

提交材料及要求：

1.太阳能热水系统图纸及设计说明：应说明系统设置、规模、设备参数等，应提交集热板平面布置图、机房平面布置图；

2 .热泵系统图纸及设计说明：应说明系统设置、规模、机组的制冷量、功率、COP参数等，系统流程图应体现可再生能源系统相关设备的连接方式，应提交电机房平面布置图和详图、室外管线平面布置图；

3.太阳能光伏发系统图纸及设计说明：应说明系统设置、规模、机组的参数等，应提交电板平面布置图、系统组件连接图/逆变器接线图；

4 .可再生能用利用专项分析报告：应体包括系统规模、利用方案、投资、经济效益及回收期。

实际提交材料：