5.2.4 南向外窗采用外遮阳，东、西向外窗采用可调节外遮阳，同时兼顾其安全性。（总分4分）

- 得分自评：

□公共建筑

| 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向外窗采用外遮阳（占外窗总面积比例）。 | 1）达到50%； | 1 |  |
|  | 2）达到70%。 | 2 |  |
| 东、西向外窗采用可调节外遮阳（占外窗总面积比例）。 | 1）达到50%； | 1 |  |
|  | 2）达到70%。 | 2 |  |
| 大型体育建筑、商业建筑、博览建筑本条不参评。 |  | 不参评 |  |
| 合计 |  | 4 |  |

□居住建筑

| 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向外窗采用外遮阳（占外窗总面积比例）。 | 1）达到70%； | 2 |  |
|  | 2）达到90%。 | 3 |  |
| 东、西向外窗采用可调节外遮阳（占外窗总面积比例）。 | 1）达到70%； | 0.5 |  |
|  | 2）达到90%。 | 1 |  |
| 合计 |  | 4 |  |

2）评价要点：

南向外窗遮阳部分面积为㎡，比例为 %

东、西向外窗有可调节外遮阳措施的面积为㎡，比例为 % 。

简要说明所采用的可调节外遮阳技术及使用位置。（200 字以内）

3) 证明材料

提交清单及要求：

1.建筑施工图：建筑平、立、剖图纸。

2. 遮阳设计图纸及设计说明：遮阳图纸需提供遮阳系统详细的控制安装节点图，以及遮阳系统的平面图、立面图。遮阳设计说明中，应对建筑南向外窗总面积、东西向外窗的面积、外遮阳面积以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计。

实际提交材料：