5.2.7 建筑中庭充分考虑自然通风，必要时设置机械排风。天窗面积不大于屋顶总面积的20%。（总分2分）（居住建筑本条不参评。）

1）得分自评：

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 建筑中庭充分考虑自然通风，必要时设置机械排风。天窗面积不大于屋顶总面积的20%；若天窗面积突破了限值，建筑围护结构的热工性能必须符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189第4.3节的规定。 | 2 |  |
| 合计 | 2 |  |

2）评价要点：

描述建筑中庭设计情况及比例计算（200字内）。

3) 证明材料

提交材料及要求：

1.建筑施工图及设计说明：含建筑中庭的平面图及构造大样图。

2.节能计算书。

实际提交材料：