5.2.8 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。（总分5分）

1)得分自评：

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 1、对电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组，直燃型和蒸汽型溴化锂吸收式冷（温）水机组，单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组，多联式空调（热泵）机组，燃煤、燃油和燃气锅炉，其能效指标比现行《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003规定值的提高或降低幅度满足表5.2.4的要求； 2、对房间空气调节器和家用燃气热水炉，其能效等级满足现行有关国家标准的节能评价值要求。 | 5 |  |
| 对城市市政热源，不对其热源机组能效进行评价； 冷热源机组位于由第三方建设和管理的集中能源站内，不参评。 | 5 |  |
| 合计 | 5 |  |

2) 评价要点：

简要说明系统冷热源形式、输配系统形式、末端形式：（100 字以内）

冷热源机组性能参数：

| 机组类型 | 设备型号 |  | 额定制冷量（kW） | 能效指标 |  |  | 提高或降低幅度（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设计值 | 标准要求 |  |  |  |
| 电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 多联式空调（热泵）机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机组类型 | 设备型号 |  | 参数类别 | 能效指标 |  |  | 提高或降低幅度（%） |  |
|  |  |  |  | 设计值 | 标准要求 |  |  |  |
| 溴化锂吸收式冷水机组（直燃型） |  |  | 制冷性能参数 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 制热性能参数 |  |  |  |  |  |
| 溴化锂吸收式冷水机组（蒸汽型） |  |  | 单位制冷量蒸汽耗量 |  |  |  |  |  |
| 机组类型 | 设备型号 |  |  | 热效率（%） |  |  | 提高或降低幅度（百分点） |  |
|  |  |  |  | 设计值 | 标准要求 |  |  |  |
| 燃煤锅炉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃油、燃气锅炉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机组类型 |  | 设备型号 |  | 能效指标 |  |  |  |
|  |  |  |  | 能效等级 |  | 节能评价值要求 |  |
| 房间空气调节器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 家用热水炉 采暖炉（单采暖）或采暖炉（两用型）供暖 |  |  |  |  |  |  |  |

3) 证明材料：

提交材料及要求：

1.暖通专业施工图及设计说明：应说明空调采暖系统设置，机房详图应体现机组位置及尺寸；

2.暖通设备清单：应包括相关设备性能参数的完整详细说明。

实际提交材料：