6.1.1 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。

1) 达标自评

□达标、□不达标

2) 评价要点

水资源利用方案内容包括：☐当地节水要求、水资源状况、气象资料及地质条件、☐市政设施情况、☐项目概况、☐用水定额的确定、☐用水量估算及水量平衡、☐给排水系统设计方案、☐节水器具与设备、☐非传统水源利用、☐用水分项计量、☐其他。

根据上述内容，请简要说明水资源利用方案。（300字以内）

3) 证明材料

提交材料及要求：

1 .给排水设计说明：应体现设计依据、给排水系统设置、用水定额的确定及用水量估算、节水器具和设备、非传统水源利用、分项计量等内容；

2 .景观专业图纸及设计说明：应说明水景面积、补水量、补水来源、景观水体处理工艺方案等，应提交景观给排水平面图、水景详图、雨水利用设施和雨水生态系统详图；

3 .水资源利用方案：应包括当地节水要求、水资源状况、气象资料及地质条件、市政设施情况、项目概况、用水定额的确定、用水量估算及水量平衡、给排水系统设计方案、节水器具与设备、非传统水源利用、用水分项计量等。

实际提交材料：