6.1.2 给排水系统设置应合理、完善、安全。

1) 达标自评

□达标；□不达标

2) 评价要点

给排水系统设置包括：☐设计依据、☐用水压力及分区情况、☐阀门、管材、管件的选用及及避免管网漏损措施、☐用水水质要求及水质安全保障措施、☐污水收集处理排放情况、☐水表设置、☐节能节水措施、☐其他

根据上述内容，请简要说明给排水系统设置情况。（300字以内）

3) 证明材料

提交材料及要求：

1.给排水设计说明：应包括设计依据、用水压力及分区、阀门管材管件的选用及及避免管网漏损措施、用水水质要求及水质安全保障措施、污水收集处理排放情况等；

2.给排水专业图纸：系统图应体现给水、热水、中水系统的分区设置和减压措施等，平面图应体现给水管道、排水管道平面位置，室外平面图应体现场地标高、各类管线平面布局及管径、相关设施位置等。

实际提交材料：