6.2.11 冷却水补水使用非传统水源。（总分6分）

1) 得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 冷却水补水使用非传统水源的量占总用水量的比例10%≤Rnt＜30% | 2 |  |
| 冷却水补水使用非传统水源的量占总用水量的比例30%≤Rnt＜50% | 4 |  |
| 冷却水补水使用非传统水源的量占总用水量的比例Rnt≥50%。 | 6 |  |
| 无冷却水补水系统，直接得分 | 6 |  |
| 合计 | 6 |  |

2) 评价要点

简要说明冷却塔补水量、补水来源、非传统水源处理工艺、非传统水源用量、非传统水源用量占比、设计出水水质以及在地相关主管部门对冷水补水采用非传统水源的许可。（150字以内）

3) 证明材料

提交材料及要求：

1. 给排水设计说明：应包括冷却塔的补水量及补水水源说明；

2.非传统水源利用设施图纸及设计说明：应说明收集的水源范围、处理规模、出水水质要求及执行的水质标准，应提供系统图、工艺流程图、机房详图等；

3.非传统水源利用率计算书：应包括冷却系统补水量计算、水量平衡分析、非传统水源利用设备及构筑物参数的计算确定、土建设备投资回收期；

4.项目所在地相关主管部门的许可。

实际提交材料：