6.2.13采用雨水收集利用、调蓄、入渗技术, 执行现行国家标准《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400的规定，合理规划利用雨水资源，降低地表径流。（总分6分）

1) 得分自评

| 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 雨水收集利用得分判定：雨水储存设 施的有效储水容积设计合理。 雨水调蓄得分判定：结合调蓄措施， 场地年径流总量控制率达到55%。 雨水入渗得分判定：场地透水地面比 例达到60%或100%雨水排放管采用 兼具渗透和排放两种功能的渗透管。 | 1、采用雨水收集利用、调蓄、入渗中的一种措施； | 3 |  |
|  | 2、采用二种及以上措施。 | 6 |  |
| 合计 |  | 6 |  |

2) 评价要点

是否采用雨水收集利用技术□是、□否

是否采用雨水调蓄技术□是、□否

是否采用雨水入渗技术□是、□否

简要说明雨水收集利用、雨水调蓄、雨水入渗的采用情况。（300字以内）

3) 证明材料

提交材料及要求：

1.给排水总平面图；

2.雨水收集利用设施和雨水生态系统的工艺流程图及参数、水质安全保障措施；

3.景观专业施工图：应体现雨水调蓄、入渗技术设施内容。

实际提交材料：