6.2.2 采取有效措施避免管网漏损。（总分7 分）

1) 得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 1、选用密闭性能好的阀门、设备，使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件； | 1 |  |
| 2、室外埋地管道采取有效措施避免管网漏损； | 1 |  |
| 3、设计阶段根据水平衡测试的要求安装分级计量水表；运行阶段提供用水量计量情况和管网漏损检测、整改的报告。 | 5 |  |
| 合计 | 7 |  |

2) 评价要点

水池、水箱溢流报警与进水阀门的联动控制方式：☐液压水位控制、☐液位智能控制、☐其他

请简要说明阀门、管材、管件的选用及避免管网漏损措施，水表分级计量设计方案。（200字以内）

3)证明材料

提交材料及要求：

1.给排水专业图纸及设计说明：应说明阀门、管材、管件的选用及避免管网漏损措施，系统图、平面图、室外平面图应体现水表的位置；

2.分级水表设置示意图：应标明水表的编号、位置及所计量的内容，并与图纸及设计说明一致。

实际提交材料：