6.2.7 绿化灌溉采用节水灌溉方式。（总分10 分）

1) 得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 90%以上的绿化面积采用节水灌溉系统 | 7 |  |
| 在第1条的基础上设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施 | 10 |  |
| 50%以上面积采用无需永久灌溉植物， 且其余部分绿化采用节水灌溉方式。 | 10 |  |
| 合计 | 10 |  |

2) 评价要点

绿化灌溉水源：☐市政自来水、☐市政中水、☐建筑中水、☐雨水

绿化灌溉方式：☐喷灌、☐微喷灌、☐滴灌、☐渗灌、☐管灌、☐其他

是否采用节水灌溉设置土壤湿度传感器、雨天关闭装置等节水控制措施：☐是、☐否

采用高效节水灌溉方式或节水控制措施的绿化面积比例%

是否种植无需永久灌溉植物：☐是、☐否

种植的无需永久灌溉植物包括，所占绿化面积比例为%

简要说明采用节水灌溉的绿化面积和无需永久灌溉植物所占面积比例、土壤湿度感应器、雨天关闭装置的参数及控制措施。（100 字以内）

3)证明材料

提交材料及要求：

1.景观专业图纸及设计说明：应说明灌溉位置及装置类型、喷头类型、种植植物的习性及是否需要永久灌溉，种植图及苗木表应体现各类植物的数量、种植位置及面积，绿化灌溉平面图及详图应体现灌溉给水管线布置、喷头安装位置及喷洒范围；

2.给排水专业图纸及设计说明：应说明绿化灌溉方案，室外平面图应体现管线布置方式，并与景观图纸一致；

3.节水喷头、土壤湿度感应器、雨天关闭装置产品说明书或检测报告：应体现设备参数，并与设计说明一致。

实际提交材料：