6.2.8 空调设备或系统采用节水冷却技术。（总分8分）

1) 得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 循环冷却水系统设置水处理措施；采取加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱的方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出。 | 6 |  |
| 冷却塔的蒸发耗水量占冷却水补水量的比例不低于80%。（仅适用于运行评价） | 8 |  |
| 不设置空调设备或系统的项目，本条不参评； 采用分体空调、风冷式冷水机组、风冷式多联机、干式运行的闭式冷却塔等无需冷却水的空调系统项目，本条不参评； | 不参评 |  |
| 合计 | 8 |  |

2) 评价要点

是否设置了空调设备或系统：☐是（是否有蒸发耗水量：☐是、☐否）、☐否

空调冷源形式：☐分体空调、☐风冷式冷水机组、☐风冷式多联机、☐地源热泵机组、☐冷水机组（闭式冷却塔）、☐冷水机组（开式冷却塔）、☐其他

所采用的循环冷却水采取节水技术：☐加大集水盘、☐设置平衡管或平衡水箱、 ☐其他

简要说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施。（150 字以内）

3) 证明材料

提交材料及要求：

1.暖通专业图纸及设计说明：应说明空调冷热源形式、冷却水系统设置及冷却塔设备参数，主要设备材料表应体现空调冷源形式、冷却塔的设备参数，空调冷热源系统原理图或冷却水系统图应体现有无冷却水补水需求、冷却塔的位置、平衡管设计等；

2.给排水设计说明：应体现循环水冷却系统的水处理措施、采用的节水技术等。

实际提交材料：