7.2.3 土建工程与装修工程一体化设计。（总分8分）

- 得分自评

- □公共建筑

| 类型 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共建筑 | 公共部位土建与装修一体化设计 | 6 |  |
|  | 所有部位土建与装修一体化设计 | 8 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

- □居住建筑

| 类型 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 居住建筑 | 土建与装修一体化设计的户数比例达到30% | 6 |  |
|  | 土建与装修一体化设计的户数比例达到100% | 8 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

2) 评价要点

公共建筑装修部位：☐全部装修、☐公共部位（☐楼梯、☐电梯、☐卫生间、☐大厅、☐中庭、☐其他）。

居住建筑住宅总户数，土建与装修一体化设计户数，比例。

3) 证明材料

提交材料及要求：

1.建筑专业图纸及设计说明：应说明建筑进行精装修的部位；

2.建筑各层平面图：应体现各类管线位置、预留空洞尺寸等；

3.装修图纸：由具有相应设计资质的单位完成，达到施工图深度。

实际提交材料：