7.2.7采取适当措施，减轻建筑自重。（总分5分）

1) 得分自评

| 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、楼面现浇面层（含所有湿作业部分）的自重：（KN/m2） | 1）≤2.0； | 1 |  |
|  | 2）≤1.8； | 2 |  |
|  | 3）≤1.5。 | 3 |  |
| 2、地上建筑墙面抹灰（包括瓷砖等湿贴面层）：（mm） | 1）≤15； | 1 |  |
|  | 2）≤12； | 2 |  |
|  | 3）≤10。 | 3 |  |
| 3、现浇混凝土结构顶板采用免抹灰做法或采取其他减轻建筑自重的有效措施。 |  | 2 |  |
| 合计 |  | 5 |  |

2) 评价要点

简要说明本项目采用减轻自重措施的内容（200 字以内）。

3)证明材料

提交材料及要求：

1.建筑施工图及设计说明：需有楼面现浇面层自重、地上建筑墙面抹灰厚度及其他做法；

2.结构施工图及设计说明：体现减轻建筑自重的措施说明；

3.减轻建筑自重说明书：说明采用减轻自重措施和效果。

实际提交材料：