8.2.7 改善建筑室内天然采光效果。（总分14分）

1) 得分自评

| 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、主要功能房间有合理的控制眩光措施； |  | 6 |  |
| 2、内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%； |  | 4 |  |
| 3、地下空间平均采光系数不小于0.5%的面积与首层地下室面积的比例： | 1）5%≤RA＜10%； | 1 |  |
|  | 2）10%≤RA＜15%； | 2 |  |
|  | 3）15%≤RA＜20%； | 3 |  |
|  | 4）RA≥20%。 | 4 |  |
| 合计 |  | 14 |  |

2) 评价要点

请简要说明主要功能房间控制眩光的措施。（200字以内）

采光系数达标统计

| 内区 | 分析 区域 | 主要功能空间面积（m2） | 内区面积（m2） | 采光达标面积（m2） | 达标比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |
| 地下 空间 | 分析区域 | 首层地下室面积（m2） |  | 采光达标面积（m2） | 达标比例（%） |

3) 证明材料

提交清单及要求：

1.建筑专业图纸及设计说明：应体现室内防眩光、改善天然采光均匀度的设计措施，门窗等天然采光开口、功能空间的设置等采取防眩光措施；

2.室内自然采光模拟报告：应包括眩光计算、采光系数计算、面积统计等内容；应说明模拟软件名称及版本、模拟边界条件设定、网格设计、工作面、材料的光学参数、模拟结果、室外建筑物或构筑物情况、室外地面反射率等。

实际提交材料：