8.2.9 供暖空调系统末端现场可独立调节。（总分7分）

1) 得分自评

| 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 供暖、空调末端装置可独立启停且现场可调的主要功能房间数量比例： | 1）达到70%； | 4 |  |
|  | 2）达到90%。 | 7 |  |
| 分体空调，直接得分 |  | 7 |  |
| 合计 |  | 7 |  |

2) 评价要点

主要功能房间个数为个，空调末端可独立调节的房间个数为个，比例为 % 。

简述所采用的空调系统末端形式和调节方式。（200 字以内）

3) 证明材料

提交清单及要求：

1.暖通专业图纸及设计说明：应对说明主要功能空间的末端类型和调节方式，平面图应体现主要功能房间的末端形式；

实际提交材料：