6.2.8 采取措施降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗。（总分6分）

不参评分：__；本条得分：__分；

1）自评得分：

☐不参评：本项目不设供暖、空调系统

| 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- |
| 采取措施降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗 | 6 |  |

2）评价要点

对降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗具体采取的措施进行简要说明。

本项目采用多联机空调，各分体机可随时启停，且各房间设有可开启外窗或幕墙设有可开启部分，过渡季可关闭空调随时开窗通风。

3）证明材料

提交资料及要求：

- 暖通施工图设计说明：要求包含降低过渡季能耗采取具体措施的详细说明；

- 暖通专业施工图纸：应包括平面图、系统图，并与设计说明采取措施相吻合。

- 若有必要需提供其他相关证明材料。

实际提交材料：