7.1.5 年平均降雨量大于800mm地区，采取有效措施合理利用雨水。

1）达标自评

☐达标；☐不达标；☐不参评（年平均降雨量小于800mm地区不参评）

2）评价要点

简要说明雨水利用方案。

本项目收集屋面、路面雨水以做回用，供绿化浇洒用水及道路冲洗用水。

3）证明材料

提交材料及要求：

- 雨水专项规划设计方案：应介绍规划依据、原则、范围、标准、目标、雨水系统规划。

- 给排水专业设计说明：应体现项目雨水系统介绍内容；

实际提交材料：