7.2.8 空调设备或系统采用节水冷却技术。（总分10分）

本条得分：__分；

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环冷却水系统补水池和消防水池合用，且采取确保消防用水量不作他用的技术措施 | 3 |  |
| 2 | 循环冷却水系统设置水处理措施；采取加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出 | 5 |  |
| 3 | 运行时，冷却塔的蒸发耗水量占冷却水补水量的比例不低于80% | 10 |  |
| 4 | 采用无蒸发耗水量的冷却技术 | 10 |  |

2）评价要点

是否设置了空调设备或系统：☐是、☐否

是否采用了无蒸发耗水量的冷却技术：☐是，形式为：多联机风冷式空调及直膨式，☐否

简要说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施。

3）证明材料

提交材料及要求：

- 暖通专业施工图及设计说明：应包括循环冷却系统的说明、冷却塔设备参数。

实际提交材料：