9.1.6 屋顶和东、西外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176 的要求。

1）达标自评

☐达标；☐不达标

- 评价要点

以行政楼为例：

在自然通风条件下，最不利房间的屋顶内表面最高温度为32.74℃；东外墙的内表面最高温度为33.09℃；西外墙的内表面最高温度为32.67℃。低于室外计算温度最高值34.40℃

3）证明材料

提交材料及要求

- 节能计算书或内表面温度计算说明书：应包括围护结构做法、热工性能的说明、各围护结构内表面温度计算的详细过程。

实际提交材料：