9.2.3 采取减少噪声干扰的措施。（总分4分）

不参评分：__分；本条得分：__分；

1）自评得分

☐不参评（第2款）：非居住和旅馆建筑

| 评价内容 | 评价 分值 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- |
| 建筑平面、空间布局合理，没有明显的噪声干扰 | 2 |  |
| 采用同层排水或其他降低排水噪声的有效措施，使用率不小于50% | 2 |  |
| 总计 | 4 |  |

2）评价要点

1、简要说明建筑外界噪声源的情况，及建筑平面布局和空间功能的合理安排以及相应的降噪措施。

本项目主要噪声源为周边道路交通噪声及辅助设备（发电机、各类泵机、风机、变配电等设备的运转）的噪声。本项目空调室外机设于屋顶，其他设备放置位置远离主要功能房间，不影响主要功能房间的正常使用。

2、简要说明建筑排水系统形式和采取的降噪措施。

3）证明材料

提交清单和要求：

- 总平面图：应反映场地内建筑（群）与周边道路及其他噪声源的距离；

- 暖通设计说明：应包含设备机房的隔声降噪措施说明；

- 给水排水设计说明、平面图、系统图；应有采用同层排水或其他降低排水噪声的有效措施的使用率；

- 新型降噪管与普通PVC排水管的排水噪声测量分析报告。

实际提交资料：