9.2.6 主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50033 的要求。（总分8分）

本条得分：__分；

1）自评得分

☐居住建筑

| 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卧室、起居室的窗地面积比 | 达到1/6 | 6 |  |
|  | 达到1/5 | 8 |  |

☐公共建筑

| 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要功能房间采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50033要求的面积比例RA | 60%≤RA＜65% | 4 |  |
|  | 65%≤RA＜70% | 5 |  |
|  | 70%≤RA＜75% | 6 |  |
|  | 75%≤RA＜80% | 7 |  |
|  | RA≥80% | 8 |  |

2）评价要点

项目所在地：四川省XXX市，处于__类光气候区。

居住建筑

☐主要功能房间窗地面积比统计表:

以 例：

| 户型 | 房间类型 | 采光等级 | 外窗类型（侧窗、矩形天窗、锯齿形天窗、平天窗） | 窗地面积比 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 实际值 | 标准要求 |

☐公共建筑

主要功能房间采光系数统计表

| 分析区域 | 主要功能空间面积（m2） | 天然采光达标面积（m2） | 天然采光达标比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |

3）证明材料

提交材料及要求：

- 建筑平面图：应体现不同户型的房间布局、窗户的相对位置；

- 建筑立面图和门窗表：应体现窗户的位置及尺寸；

- 窗地面积比计算书：对于居住建筑，应有各典型户型内各空间的窗地面积比例计算过程，并与图纸一致；

- 自然采光模拟分析报告：对于公共建筑，应说明模拟软件名称及版本、模拟边界条件设定，网格设计，工作面、材料的光学参数、模拟结果、室外建筑物或构筑物情况、室外地面反射率等，应对各层主要功能房间天然采光达标的面积进行统计。

实际提交材料：