# 一、自评总述

经自评估，本项目的规划设计阶段控制项全部达标，评分项与加分项的分值达到设计阶段     星级的标准。各章节得分情况见表1：

表 1         项目规划设计阶段自评得分情况

|  | 节地与室外环境 | 节能与能源利用 | 节水与水资源利用 | 节材与材料资源利用 | 室内环境质量 | 加分项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分值 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — |
| 自评得分 |  |  |  |  |  |  |
| 换算得分 |  |  |  |  |  |  |
| 权重系数 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.18 |  |
| 权重得分 |  |  |  |  |  |  |

自评总分：        ，申报星级评分要求：50/60/80	。

# 二、项目效果图（需标示申报范围）

建筑层数：                    ，建筑高度：                m。

项目概述：

# 三、自评内容

## 4 节地与室外环境

| 子项 | 条文 编号 | 条文 | 分数 | 不参 评分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 4.1.1 | 项目选址应符合所在地城乡规划，且应符合各类保护区、文物古迹保护的建设控制要求。 | Y |  |  |
|  | 4.1.2 | 场地应无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无 电磁辐射、含氡土壤等危害。 | Y |  |  |
|  | 4.1.3 | 场地内应无超标污染物排放。 | Y |  |  |
|  | 4.1.4 | 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。 | Y |  |  |
|  | 4.1.5 | 居住建筑容积率满足当地政府对容积率的规划要求。 | Y |  |  |
| 土地利用 | 4.2.1 | 节约集约利用土地。 | 17 |  |  |
|  | 4.2.2 | 场地内合理设置绿化用地。 | 9 |  |  |
|  | 4.2.3 | 合理开发利用地下空间。 | 6 |  |  |
| 室外环境 | 4.2.4 | 建筑及照明设计避免产生光污染。 | 4 |  |  |
|  | 4.2.5 | 场地内环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的有关规定。 | 4 |  |  |
|  | 4.2.6 | 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。 | 6 |  |  |
|  | 4.2.7 | 采取措施降低热岛强度。 | 4 |  |  |
| 交通设施与公共服务 | 4.2.8 | 场地与公共交通设施具有便捷的联系。 | 9 |  |  |
|  | 4.2.9 | 场地内人行通道采用无障碍设计 | 3 |  |  |
|  | 4.2.10 | 合理设置停车场所。 | 7 |  |  |
|  | 4.2.11 | 提供便利的公共服务。 | 6 |  |  |
| 场地设计与场地生态 | 4.2.12 | 结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局，保护场地内原有的自然水域、湿地和植被，采取表层土利用等生态补偿措施。 | 3 |  |  |
|  | 4.2.13 | 充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施，对大于 10hm2 的场地进行雨水专项规划设计。 | 10 |  |  |
|  | 4.2.14 | 合理规划地表与屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。 | 6 |  |  |
|  | 4.2.15 | 合理选择绿化方式，科学配置绿化植物。 | 6 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |