### 4.2.10 合理设置停车场所。（总分 7分）

1)	得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自行车停车设施位置合理、方便出入，且有遮阳防雨措施 | 3 |  |
|  | 不适宜使用自行车作为交通工具的情况，如山地城市 | 不参评 |  |
| 2 | 合理设置机动车停车设施，并采取下列措施中至少 2项： □采用机械式停车库、地下停车库或停车楼等方式节约集约用地； □采用错时停车方式向社会开放，提高停车场（库）使用效率； □合理设计地面停车位，不挤占步行空间 活动场所。 | 4 |  |
|  | 合计 | 7 |  |

2)	评价要点

停车场所设置方式

| 类别 | 设置方式 | 是否满足 |
| --- | --- | --- |
| 自行车停车设施 | 停车设施位置合理、方便出入 |  |
|  | 遮阳防雨措施 |  |
| 机动车停车设施 | 采用以下停车方式节约集约用地：□机械式停车库 □地下停车库 □停车楼 □其他 |  |
|  | 采用错时停车方式向社会开放，提高停车场（库）使用效率 |  |
|  | 合理设计地面停车位，不挤占步行空间及活动场所 |  |

停车场所设置规模

| 类别 | 当地规范限值（辆） | 设计值辆（辆） | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自行车停车位数量 |  |  | □ |
| 机动车停车位数量 |  |  | □ |

简要说明自行车及机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。（300 字以内）

3)  证明材料

提交清单及要求：

1. 总平面图：应包括机动车及非机动车停车位数量等技术经济指标，场地停车场的位置、停车位数量；

2. 停车场平面图：应体现停车场的位置、停车位大小及数量等；

3. 自行车遮阳防雨设施详图：应体现遮阳防雨设施的构造、尺寸、形式及材质，自行车停放数量；

4. 机动车停车位详图：应体现停车设施的尺寸、形式及结构图；

5. 停车管理办法：应包括对外开放管理办法等（针对采用错时停车方式向社会开放的项目）；

6. 所在地不适宜使用自行车的说明：应根据所在地地形等情况，论证当地不适宜使用自行车作为交通工具。

实际提交材料：