11.2.3供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效节能评价值的要求。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用的电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组，直燃型和蒸汽型溴化锂吸收式冷（温）水机组，单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组，多联式空调（热泵）机组，燃煤、燃油和燃气锅炉，其能效指标比现行标准《天津市绿色建筑设计标准》DB 29-205规定值的提高幅度满足表11.2.3的要求；采用的房间空气调节器和家用燃气热水炉，其能效等级满足现行有关国家标准规定的1级要求。 | 1 |  |
| 总分 |  | 1 |  |

表11.2.3 冷、热源机组能效指标比现行标准

《天津市绿色建筑设计标准》DB 29-205规定值的提高幅度

| 机组类型 | 能效指标 | 提高幅度 |
| --- | --- | --- |
| 电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 | 制冷性能系数（COP） | 5.7% |
| 直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组 | 制冷性能系数（COP） | 5.7% |
| 单元式空气调节机、风管 送风式和屋顶式空调机组 | 能效比（EER） | 5.7% |
| 多联式空调（热泵）机组 | 制冷综合性能系数（IPLV(C)） | 7.4% |
| 燃气锅炉 | 热效率 | 提高2个百分点 |

2）评价要点

简要说明供暖空调系统冷热源形式、输配系统形式、末端形式。（200字以内）

冷热源机组性能参数：

| 机组类型 | 设备型号 | 额定制冷量（kW） | 性能系数（W/W） |  | 提高幅度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计值 | 标准要求 |  |
| 电机驱动的蒸气压缩 循环冷水（热泵）机组 |  |  |  |  |  |
| 单元式空气调节机、风管 送风式和屋顶式空调机组 |  |  |  |  |  |
| 多联式空调（热泵）机组 |  |  |  |  |  |

| 机组类型 | 设备型号 | 工况类别 | 性能系数（W/W） |  | 提高幅度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计值 | 标准要求 |  |
| 溴化锂吸收式冷水 机组（直燃型） |  | 制冷工况 |  |  |  |
|  |  | 供热工况 |  |  |  |
|  |  | 制冷工况 |  |  |  |
|  |  | 供热工况 |  |  |  |

| 机组类型 | 设备型号 | 蒸汽压力 （MPa） | 单位制冷量蒸汽耗量（kg/(kW·h)） |  | 降低幅度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计值 | 标准要求 |  |
| 溴化锂吸收式冷水 机组（蒸汽型） |  |  |  |  |  |

| 机组类型 |  | 设备型号 | 热效率（%） |  | 提高百分点(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计值 | 标准要求 |  |
| 锅炉 | 燃煤 |  |  |  |  |
|  | 燃油、燃气 |  |  |  |  |

| 机组类型 |  | 设备型号 | 设备容量 | 能效等级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设计值 | 节能评价值 |
| 分体空调 |  |  |  |  |  |
| 家用热水炉[采暖炉（单采暖） 或采暖炉（两用型）供暖] | 额定热负荷 |  |  |  |  |
|  | ≤50%额定热负荷 |  |  |  |  |

3）证明材料

提交材料及要求：

- 暖通设计说明：应包括对供暖空调系统的完整详细说明；

- 暖通设备材料表：应有相关设备性能参数的完整详细说明，必要时附设备说明书；

- 空调机房详图：应体现机组位置及尺寸。

实际提交材料：