5.2.11合理选用节能型电气设备。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相配电变压器满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052的节能评价值中二级及以上的要求； | 2 |  |
| 2 | 水泵、风机等设备，及其他电气装置满足相关现行国家标准的节能评价值要求 | 2 |  |
| 3 | 具有高次谐波的抑制和治理措施，使供配电系统的谐波符合现行国家标准《电能质量、公共电网谐波》GB/T 14549及相关标准的要求 | 1 |  |
| 总分 |  | 5 |  |

2）评价要点

三相配电变压器参数

| 设备类型及型号* | 额定容量 （kV·A） | 台数 | 空载损耗 （W） |  | 负载损耗（W） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计值 | 节能评价值 | 设计值 | 节能评价值 |

注：*油浸式配电变压器应注明连接方式，干式配电变压器应注明采用的绝缘材料。

水泵、风机（及其电机）的效率

| 设备类型 |  | 效率（%） |  | 依据的标准名称和编号 | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计值 | 节能评价值 |  |  |
| 水泵 |  |  |  |  | □ |
|  |  |  |  |  | □ |
|  |  |  |  |  | □ |
| 风机 |  |  |  |  | □ |
|  |  |  |  |  | □ |
|  |  |  |  |  | □ |
| 其他 |  |  |  |  | □ |
|  |  |  |  |  | □ |

3）证明材料

提交材料及要求：

- 强电设计说明：应包含三相配电变压器的选型设计（能效等级）、无功补偿、谐波治理等；

- 变配电平面布置图：应体现三相配电变压器的型号、尺寸，并与设计说明一致；

- 低压配电系统图：应体现三相配电变压器的相关内容；

- 变压器负荷计算书：应该有详细的计算过程；

- 暖通设备材料表：应包含水泵、风机（及其电机）等的效率参数。

实际提交材料：