5.2.12排风能量回收系统设计合理并运行可靠。

1）参评情况

□参评；□不参评

不参评条件：

□无独立新风系统的建筑

□新风与排风的温差不超过15℃

□不宜设置排风能量回收系统的建筑

2）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中空调系统的排风能量回收系统：额定热回收效率（全热和显热）不低于60% | 3 |  |
| 2 | 带热回收的新风与排风双向换气装置：额定热回收效率不低于55% | 3 |  |
| 总分 |  | 3 |  |

3）评价要点

夏季室外计算干球温度：        （℃）；冬季室外计算干球温度：         （℃）。

项目设计能量回收系统：□是、□否，位置：           ；

项目设计热回收器：□是、□否，位置：               。

1、能量回收机组设计参数：

| 设备类型 | 台数 | 能量回收形式 | 风量 （m3/h） | 功率 （kW） | 热回收效率（%） | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  |  |  |  |  | □ |

2、热回收器（带热回收的新风与排风双向换气装置）设计参数：

| 设备类型 | 台数 | 能量回收形式 | 风量 （m3/h） | 功率 （kW） | 热回收效率（%） | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  |  |  |  |  | □ |

简要说明项目中采用的能量回收系统，重点阐述系统适用性及经济效益。（200字以内）

4）证明材料

提交材料及要求：

- 暖通空调设计说明：应体现能量回收系统设计情况；

- 暖通设备材料表：应注明所选能量回收装置的风量、额定热回收效率等参数；

- 空调风管平面图：应体现能量回收装置的位置及接管方式；

- 能量回收系统经济效益分析报告：应体现项目的设计方案、经济效益计算方法、计算过程和结果。

实际提交材料：