5.2.13合理采用蓄冷蓄热系统。

1）参评情况

□参评；□不参评

不参评条件：

□居住建筑、□项目所在地峰谷电价差低于2.5倍或无峰谷电价

2）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合理采用蓄冷蓄热系统。 | 3 |  |
| 总分 |  | 3 |  |

3）评价要点

项目所在地有分时电价：□是、□否，如“是”，则峰谷电价比为：            。

项目设计蓄冷蓄热系统：□是、□否，如“是”，系统形式：                  。

若采用蓄冷系统，请填写如下内容：

设计日空调总冷量：           （kW·h），蓄冷装置提供的冷量：          （kW·h）

蓄冷装置提供的冷量占设计日空调冷量的比例：             （%）

用于蓄冷的电驱动制冷机组谷电时段全时满负荷运行的80%能全部蓄存并被充分利用：□是、□否

若采用蓄热系统，蓄能装置提供的热量应保证电价峰值时段内的供暖空调热量：□是、□否

简要说明蓄冷蓄热系统的设计，包括蓄冷蓄热系统的容量、系统选择、设备的选型及蓄能系统的效果等。（300字以内）

4）证明材料

提交材料及要求：

- 暖通空调设计说明：应体现蓄冷蓄热系统设计情况；

- 暖通设备材料表：应明确蓄冷蓄热设备的容量和效率；

- 空调机房平面布置图：应体现蓄冷蓄热系统的位置和尺寸；

- 空调机房水系统图：应体现运行流程；

- 蓄冷蓄热系统方案分析报告：要求计算设计日的空调逐时冷负荷，并绘制冷负荷分布图，确定蓄冷介质和蓄冷方式，确定蓄冷系统的运行控制策略，确定冷水机组和蓄冷设备的容量，并对该系统进行技术经济分析。

实际提交材料：