5.2.14合理利用余热废热解决建筑的蒸汽、供暖或生活热水需求。

1）参评情况

□参评；□ 不参评

不参评条件：

□建筑无可用的余热废热资源、□建筑无稳定的热需求

2）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽：余热或废热提供的蒸汽量占设计日总量的比例达到40% | 4 |  |
| 2 | 供暖：余热或废热提供的供暖量占设计日总量的比例达到30% | 4 |  |
| 3 | 生活热水：余热或废热提供的生活热水量占设计日总量的比例达到60% | 4 |  |
| 总分 |  | 4 |  |

3）评价要点

项目及周边有余热或废热源：□是、□否，如“是”，则余热或废热源形式：           ；

项目利用余热或废热提供蒸汽：□是、□否

项目利用余热或废热进行供暖：□是、□否

项目利用余热或废热提供生活热水：□是、□否

余热废热利用统计表：

| 类别 | 总用量 | 余热或废热提供的量 | 余热或废热提供的比例（%） | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸汽 |  |  |  | □ |
| 供暖 |  |  |  | □ |
| 生活热水 |  |  |  | □ |

简要说明余热或废热利用的系统形式、容量，并对其系统适用性及经济效益进行阐述。（200字以内）

4）证明材料

提交材料及要求：

余热或废热提供蒸汽或供暖：

- 暖通空调设计说明：应体现余热或废热提供蒸汽或供暖的系统设计说明；

- 暖通主要设备材料表：应注明所余热或废热利用相关设备的设计参数；

- 暖通机房平面布置图：应体现余热或废热利用相关设备的位置；

- 暖通空调平面图：应体现余热或废热利用相关设备供应的范围；

- 余热废热利用方案报告：要求计算设计日的蒸汽负荷、供暖负荷，可资利用的余热或废热的资源量及品质，确定系统的形式及设备容量，确定系统的运行控制策略，并对该系统进行技术经济分析。

余热废热用于生活热水：

- 给排水设计说明：应体现余热或废热提供生活热水的设计情况说明；

- 给排水热水系统图：应体现余热或废热供应的范围；

- 余热或废热利用方案报告：要求计算设计日的生活热水负荷，可资利用的余热或废热的资源量及品质，确定系统的形式及设备容量，确定系统的运行控制策略，并对该系统进行技术经济分析。

实际提交材料：