8.2.6 主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50033 的要求。

1）得分自评

□ 居住建筑

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卧室、起居室的窗地面积比 | 达到1/6 | 6 |  |
|  |  | 达到1/5 | 8 |  |
| 总分 |  |  | 8 |  |

□ 公共建筑

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要功能房间（不含商场建筑营业部分）采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50033要求的面积比例RA | 60%≤RA＜65% | 4 |  |
|  |  | 65%≤RA＜70% | 5 |  |
|  |  | 70%≤RA＜75% | 6 |  |
|  |  | 75%≤RA＜80% | 7 |  |
|  |  | RA≥80% | 8 |  |
| 2 | 商场建筑营业部分区域采取自然采光措施 | 营业区域内20%以上面积的采光系数不小于3% | 4 |  |
|  |  | 30%以上面积的采光系数不小于3% | 8 |  |
| 总分 |  |  | 8 |  |

当同一项目中同时包括居住和公共建筑时，应分别进行评分并取其低值。

2）评价要点

□居住建筑

主要功能房间窗地面积比统计表

| 房间类型 | 采光等级 | 外窗类型（侧窗、矩形天窗、锯齿形天窗、平天窗） | 窗地面积比 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实际值 | 标准要求 |

□公共建筑

主要功能房间采光系数统计表

| 分析区域 | 主要功能空间面积（m2） | 天然采光达标面积（m2） | 天然采光达标比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |

3）证明材料

提交材料及要求：

居住建筑：

- 建筑平面图：应体现不同户型的房间布局、窗户的相对位置；

- 建筑立面图和门窗表：应体现窗户的位置及尺寸；

- 窗地面积比计算书：应有各典型户型内各空间的窗地面积比例计算过程，并与图纸一致。

公共建筑：

- 建筑平面图：应体现不同的房间布局、窗户的相对位置；

- 建筑立面图和门窗表：应体现窗户的位置及尺寸；

- 室内天然采光模拟分析报告：应说明模拟软件名称及版本、模拟边界条件设定，网格设计，工作面、材料的光学参数、模拟结果、室外建筑物或构筑物情况、室外地面反射率等，应对各层主要功能房间天然采光达标的面积进行统计。

实际提交材料：