4.1.2场地应无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，无危险化学品、易燃

易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。

1）达标自评

达标   不达标

2）评价要点

场地选址附近是否有以下威胁或者危险源：

洪灾、泥石流、含氡土壤、风切变、抗震不利地段(如地震断裂带、易液化土、

人工填土等）、电磁辐射（如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线

等）、火、爆、有毒物质等（如油库、煤气站、有毒物质车间等）、以上皆无

简要说明避免以上威胁或危险源的措施。（300 字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1、场地地形图：应包括红线范围、竖向标高、原有地物等。

2、环评报告书（表）：应体现场地是否有洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁以及是否有

危险化学品、易燃易爆危险源、电磁辐射等危害；

3、地勘报告；

4、场地内有毒有害物质的专项检测报告：如土壤氡浓度检测报告。

实际提交材料：