4.2.4建筑及照明设计避免产生光污染。（总分4分）

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃幕墙：可见光反射比不大于0.2。 | 2 |  |
|  | 非玻璃幕墙建筑 |  |  |
| 2 | 室外夜景照明：光污染的限制符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163 的规定。 | 2 |  |
|  | 合计 | 4 |  |

2）评价要点

是否采用玻璃幕墙或镜面式铝合金装饰外墙：是、否

简要说明建筑及照明设计过程中，采用何种措施避免对周边建筑造成光污染（200 字以内）。

室外景观照明是否有直射光射入空中：；是、否

照明光线是否有超出被照区域的溢散光：；、否，如有，则溢散光占比为：     %

3）证明材料

提交材料及要求：

1、 建筑总平面图：应反映本地块与周边地块的空间相邻关系（距离、高度等），以及周边建筑状况（类型、高度等）；

2、建筑设计说明：应包含玻璃幕墙或镜面应式铝合金装饰外墙的可见光反射比的说明；

3、 幕墙设计说明：应包含玻璃幕墙的光污染分析专项报告；

4、室外景观照明设计说明：应包含光污染控制说明；

5、室外景观照明灯具产品资料：应含有灯具的调节方式以及光度检验报告。

实际提交材料：