5.2.4供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行《公共建筑节能设计标准青海省实施细则》DB63/617 的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求，评价分值为6分。对电机驱动的蒸气压缩循环冷 水（热泵）机组，直燃型和蒸汽型溴化锂吸收式冷（温）水机组，单元式空气调节机、风 管送风式和屋顶式空调机组，多联式空调（热泵）机组，燃煤、燃油和燃气锅炉，其能效 指标比现行《公共建筑节能设计标准青海省实施细则》DB63/617规定值的提高或降低幅度满足表5.2.4的要求；对房间空气调节器和家用燃气热水炉，其能效等级满足现行有关国家标准 的节能评价值要求。（总分6分）

1) 得分自评：

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 供暖空调系统的冷、热源机组能效 | 6 |  |
| 合计 | 6 |  |

2)   评价要点：

简要说明系统冷热源形式、输配系统形式、末端形式：（100 字以内）

冷热源机组性能参数：

| 机组类型 | 设备型号 | 额定制冷量（kW） | 能效指标（W/W） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计参数 | 标准要求 |
| 电机驱动的蒸气压缩 循环冷水（热泵）机组 |  |  |  |  |
| 单元式空气调节机、风管 送风式和屋顶式空调机组 |  |  |  |  |
| 多联式空调（热泵）机组 |  |  |  |  |

| 机组类型 | 设备型号 | 参数类别 | 能效指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计参数 | 标准要求 |
| 溴化锂吸收式冷水 机组（直燃型） |  | 制冷性能参数 |  |  |
|  |  | 制热性能参数 |  |  |

| 机组类型 | 设备型号 | 蒸汽压力 （MPa） | 能效指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计参数 | 标准要求 |
| 溴化锂吸收式冷水 机组（蒸汽型） |  |  |  |  |

| 机组类型 | 设备型号 | 参数类别 | 能效指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计参数 | 标准要求 |
| 单元式空气调节机 |  | 制冷性能参数 |  |  |
|  |  | 制热性能参数 |  |  |

| 机组类型 |  | 设备型号 | 热效率（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计参数 | 标准要求 |
| 锅炉 | 燃煤 |  |  |  |
|  | 燃油、燃气 |  |  |  |
| 家用热水炉[采暖炉（单采暖） 或采暖炉（两用型）供暖] | 额定热负荷 |  |  |  |
|  | ≤50%额定热负 荷 |  |  |  |

3) 证明材料：

提交材料及要求：

1、 暖通施工图设计说明：应包括对空调采暖系统的完整详细说明；

2、 机房图：应体现机组位置及尺寸；

3、暖通空调专业施工图主要设备表，设备表标识相关设备性能参数。

实际提交材料：