5.2.5集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比和通风空调系统风机的单位风量耗功率符合 现行《公共建筑节能设计标准青海省实施细则》DB63/617等的有关规定，且空调冷热水系统循环 水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 规定值低 20%。（总分6分）

- 得分自评：（非集中空调供暖系统项目不参评）

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 供暖系统热水循环泵的耗电输热比、通风空调系统风机 的单位风量耗功率、空调冷热水系统循环水泵的耗电输 冷（热）比 | 6 |  |
| 合计 | 6 |  |

- 评价要点:

水泵的耗电输热（冷）比：        。

| 水泵类型 | 设计值 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
| 供暖系统热水循环泵1 |  |  |
| 供暖系统热水循环泵2 |  |  |
| 空调冷水循环泵 |  |  |
| 空调热水循环泵 |  |  |

通风空调系统最不利环路风机单位风量耗功率（W/m3/h）：          。

| 系统类型 | 设备编号 | 设计值 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空调系统 |  |  |  |
| 通风系统 |  |  |  |

3)	证明材料

提交材料及要求：

1、暖通施工图设备清单：应有集中供暖系统热水循环泵、通风空调系统风机和空调冷热水系统循环水泵的详细参数。

2、暖通施工图设计说明：应有风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统的耗电输冷（热）比、集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比的计算说明，若设计说明或主要设备表中缺少相关数据，则须提供相应计算书。

实际提交材料：