5.2.8采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗。（总分9分）

1)	得分自评：

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 区分房间的朝向，细分供暖、空调区域，对系统进行分 区控制 | 3 |  |
| 合理选配空调冷、热源机组台数与容量，制定实施根据 负荷变化调节制冷(热)量的控制策略，且空调冷源的部分 负荷性能符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定 | 3 |  |
| 水系统、风系统采用变频技术，且采取相应的水力平衡 措施 | 3 |  |
| 合计 | 9 |  |

2)	评价要点:

简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。（100 字以内）

简要说明部分负荷运行策略。（100 字以内）

空调冷热源机组的部分负荷性能系数（IPLV）

3)	证明材料：

提交资料及要求：

1. 暖通专业图纸及设计说明：应说明系统分区、空调水系统和风系统的形式及变频情况、设备性能参数， 水力平衡措施，空调水管、风管平面布置情况，机房详图应体现冷热源机组的平面布置及相应的负荷控制策略；

2. 空调冷源机组 IPLV 计算书：应体现 25%、50%、75%及 100%负荷工况下的性能系数及计算过程；

3. 暖通负荷计算书及水力平衡计算书：应包括详细计算过程。

实际提交材料：