6.2.2采取有效措施避免管网漏损。（总分7分）

1)	得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 选用密闭性能好的阀门、设备，使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件 | 1 |  |
| 室外埋地管道采取有效措施避免管网漏损 | 1 |  |
| 设计阶段根据水平衡测试的要求安装分级计量水表；运行阶段，提供用水量计量情况和管网漏损检 测、整改报告 | 5 |  |
| 合计 | 7 |  |

2)	评价要点

简要说明所采用的高效低耗的设备和避免管道漏损的措施（如采用管道涂衬、管内衬软管、 管内套管道以及选用性能高的阀门、零泄漏阀门等）、分级计量水表的设计方案。。（200 字以内）

3)	证明材料

提交材料及要求：

1、 给排水专业施工图及设计说明：应包括室内外给排水消防系统设计说明、室内外给排水 消防系统施工说明、给排水系统图、分级水表设置示意图；

2、 水表统计表：应说明按哪些用途设置用水计量表，并与图纸相对应。

实际提交材料：