6.2.9除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔外的其他用水采用了节水技术或措施。

（总分5分）

1)	得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 其他用水中采用了节水技术或措施的比例达到 50% | 3 |  |
| 其他用水中采用了节水技术或措施的比例达到 80% | 5 |  |
| 合计 | 5 |  |

2)	评价要点

采用了节水技术和措施的用水量占其他用水总用水量的比例为：   （%）

简要说明其他用水采用节水技术和措施（如车库和道路冲洗用的节水高压水枪、节水型专 业洗衣机、循环用水洗车台，给水深度处理采用自用水量较少的处理设备和措施，集中空调加湿系统采用用水效率高的设备和措施）。（150字以内）

3)	证明材料

提交材料及要求：

1、 给排水专业施工图及设计说明：应包括主要设备材料表；

2、其他节水设备产品说明书或检测报告：应体现设备参数，并与设计说明一致；

3、其他节水技术和措施用水节水量计算书：应包括详细的设备数量及用水量的统计，并体现节水技术或措施。

实际提交材料：